| Tabla 6 | Factor de direccionalidad del viento, Kd |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipo de Estructura | Factor de direccionalidad Kd* |  |
|  | Edificios Sistema principal resistente a la fuerza de viento Componentes y revestimientos | 0.85 0.85 |  |
|  | Cubiertas abovedadas | 0.85 |  |
|  | Chimeneas, tanques y estructuras similares Cuadradas Hexagonales Redondas | 0.90 0.95 0.95 |  |
|  | Carteles llenos | 0.85 |  |
|  | Carteles abiertos y estructura reticulada | 0.85 |  |
|  | Torres reticuladas Triangular, cuadrada, rectangular Toda otra sección transversal | 0.85 0.95 |  |

* El factor de direccionalidad Kd se ha calibrado con las combinaciones de carga especificadas en el Apéndice B. Este factor se debe aplicar solo cuando se use conjuntamente con las combinaciones de carga especificadas en B.3 o en los respectivos reglamentos de aplicación.

| Tabla 1 | Factor de importancia, I (Cargas de viento) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Categoría | I |  |
|  | I | 0.87 |  |
|  | II | 1.00 |  |
|  | III | 1.15 |  |
|  | IV | 1.15 |  |

Nota:

1. La clasificación de edificios y estructuras en categorías estàn listados en la Tabla 1 del Apéndice A.