Comparación con otros túneles de capa límite

| Nº | Dimensiones de la cámara de ensayos ancho x alto x longitud (m) | Alto-ancho (m) | Motor HP | U max. M/s | Re x 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.00 x 1.80 x 20.00 | 11.1 | 220 | 45 | 5.5 |
| 2 | 4.00 x 2.00 x 14.00 | 7.0 | ? | 30 | 4.1 |
| 3 | 1.80 x 1.60 x 9.48 | 5.9 | 122 | 30 | 3.3 |
| 4 | 1.80 x 1.80 x 18.00 | 10.0 | 75 | 27 | 3.3 |
| 5 | 3.60 x 2.40 x 16.00 | 6.7 | 150 | 18 | 3.0 |
| 6 | 9.10 x 2.70 x 24.00 | 8.9 | ? | 15 | 2.8 |
| 7 | 3.00 x 1.50 x 8.10 | 5.4 | 78 | 26 | 2.7 |
| 8 | 1.30 x 0.90 x 9.32 | 10.4 | 100 | 42 | 2.6 |
| 9 | 2.40 x 2.00 x 25.00 | 12.5 | 40 | 18 | 2.5 |
| 10 | 1.68 x 1.12 x 9.42 | 8.4 | 60 | 30 | 2.3 |
| 11 | 2.00 x 1.80 x 13.00 | 7.2 | 50 | 18 | 2.2 |
| 12 | 2.0 x 1.00 x 14.00 | 14.00 | 76 | 20 | 1.4 |
| 13 | 2.40 x 2.00 x 20.00 | 10.0 | 41 | 10 | 1.4 |
| 14 | 2.40 x 1.80 x 22.80 | 12.7 | 125 | 20 | 2.74 |

Ubicación de los Túneles:

- Centre Scientifique et Technique du Batiment, Francia.

- University of Oxford, Gran Bretaña.

- Ruhr-Universität Bocum, Alemania.

- Colorado State University, USA.

- Colorado State University, USA.

- Marchwood Engineering Laboratories, Gran Bretaña.

- City University, Gran Bretaña.

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

- University of Western Ontario, Canadá.

- University of Toronto, Canadá.

- Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Francia.

- Building Research Station, Gran Bretaña.

- University of Sydney, Australia.

- Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

Ventilador

Axial, tipo Aerofoil, modelo 88-J, velocidad de rotación de 720 rpm., con un salto de presión estática de 40mm. de columna de agua, con un diámetro de 2,25 m, de fabricación nacional.

Teniendo en cuenta la resistencia mecánica y condiciones técnicas de la hélice, se podrá ir variando el ángulo hasta 30º, como máximo.

Regulado en este momento a 14º para lograr una velocidad de 70 km/h en cámara de ensayo a su número de vueltas nominal; con un consumo de potencia de 125 HP. Su velocidad máxima, de regulación de los ángulos de ataque de los álabes mediante, es de 110 km/h con un consumo de potencia aproximado de 150 HP. Su estructura ha sido independizada de las demás (regulador y difusor) por medio de juntas elásticas.

Motor

Especificaciones Técnicas:

- Motor: Asincrónico trifásico.

- Potencia: 92.000 Watts (125 HP)

- Frecuencia: 50 Hz

- Tensión nominal: 380 Amp.

- Corriente normal: 171 Amp.

- Rotor: Jaula de ardillas

- RPM: 730

- Bobinas: Conexión estrella

Equipamiento del Túnel

- Multimanómetro para 120 canales.

- Micromanómetro de BETZ – Mod. 2500 – Rango: 50 a 2500 Pa, presión máxima: 100 kPa. Presición de lectura: 0,1 Pa.

- 1 Tubo de Pitot-Prandtl – 300mm. de longitud – 3mm. de diámetro.

- 2 Tubo de Pitot-Prandtl – 300mm. de longitud – 5mm. de diámetro.

- 1 Tubo de Pitot-Prandtl – 500mm. de longitud – 10mm. de diámetro.

- 1 Transductor de presión diferencial SCANIVALVE mod. PDCR 23 de alta precisión – (0,06% B.S.L. y capacidad de sobrepresión alta temperatura compensada – rango 1 psi – precisión 12%  F.S., rango de temperatura de operación: -40 a 100ºC.

- 1 Unidad de presión SCANIVALVE compuesto por:

Scanner con conector mod. 48D9-1/2 para aplicación de presiones de 0,1 a 100 psi, con 48 pórticos.

Transmisor de posición odd-even mod. DOTM-48.

Solenoid stepper drive DS4-48.

- 1 Unidad de Interfaz digital mod. SDIU MK5, 230 VAC con tarjeta A/D mod. 155617 para 50Hz.

- Módulos de anemómetro marca DANTEC compuesto por:

1 CTA mod. 56001

1 Puente compensador de temperatura mod. 56C14

1 Condicionador de señales mod. 56N20

1 Unidad de valor medio mod. 56N22

1 Linealizador mod. 56N21

1 Unidad RMS mod. 56N25

1 Main Frame mod. 56N12

1 Unidad procesadora analógica mod. 56N23

6 Gold plate probe mod. 55R42

3 Conical Film probe mod. 55R42

1 Shorting probe mod. 55H30

2 Probe syppor mod. 55H20

1 Mounting Tube mod. 55H150

1 Probe support Chuck mod. 55H136

1 Platinum Plated Tungsten wire 9055B3781

- 1 Barómetro aneroide

- Equipo SYSTEM 4000 – para análisis de tensiones y ensayo de materials con un software preprogramado, para 20 canales ampliable. Acepta strain gages, termocuplas, LVTD, células de carga y otros transductores.

- 1 computadora PC 486 con pantalla color e impresora

SIMULACIÓN DE VIENTO NATURAL

La simulación de viento natural es el modelado físico del escurrimiento turbulento de capa límite atmosférica en un túnel de viento, y consiste en reproducir los parámetros que caracterizan a ese escurrimiento lo más posible dentro del túnel. Una de las razones por las que se simula es ayudar a entender los escurrimientos en la atmósfera, y la otra, resolver problemas de Ingeniería tales como, predecir cargas de viento, realizar estudios de confort o difusión de poluentes [Plate, 1982].Este trabajo apunta al estudio de cargas de viento sobre estructuras en la capa limite atmosférica neutralmente estable, que es la condición representativa del comportamiento del viento durante las tormentas más estudiadas en Ingeniería Estructural, y sirve de base a la mayoría de las normas de vientos. Para este caso en particular, es posible relajar las condiciones de semejantes en la simulación del escurrimiento en túnel de viento.

En realidad, se acepta que para el modelado apropiado de la capa límite atmosférica, bajo condiciones de vientos fuertes en estabilidad neutra, se requiere reproducir en el túnel de viento, las siguientes características [Surry, 1982]: - Variación espacial de las velocidades medidas.-

Distribución espacial de las tres componentes de intensidad de turbulencia. – Distribución de las escalas longitudinales y laterales de turbulencia.- Espectro de potencia de las tres componentes de turbulencia. El análisis de la turbulencia, con frecuencia se limita a la componente longitudinal.

Existen diversas técnicas de simulación que , difieren en los dispositivos que utilizan con el fin de una mejor reproducción del perfil de velocidades medias y los parámetros turbulentos. En este trabajo, se analizará una simulación de espesor total de la capa limite atmosférica, hecha a partir del método propuesto por Couniham[1969, 1970, 1971, 1972, 1973].

Se parte de intentar reproducir un escurrimiento de capa limite correspondiente a un terreno de categoría IV, que de acuerdo a la norma NBR – 6123[1988], se define como: “Terrenos  cubiertos por obstáculos numerosos y poco espaciados, en zona forestal, industrial o urbanizada. La cota media del tope de los obstáculos se considera igual a 10m”. La ley potencial que se utiliza para caracterizar los distintos terrenos, tiene la forma:

Para este caso particular, los valores del exponente ( de la ley potencial, la altura gradiente y la altura de rugosidad de acuerdo con la fuente citada son:

( = 0,25

= 420 m

700 mm < < 1000 mm

Además, se tiene en cuenta que Counihan [1971] establece: , y el intervalo de validez para ( que se adopta según los valores recopilados por Blessmann [1955] es:

Para la simulación de espesor total por el método de Counihan, de acuerdo a estos valores de diseño, se obtiene una barrera de 23 cm de altura y 4 generadores de vorticidad elípticos de 1,42 m de altura. Para la rugosidad se determina la utilización de elementos prismáticos de 30 x 30 mm en la base y 22 mm de altura, distribuidos en el piso de la cámara de ensayos sobre una longitud de 17 m y una separación entre elementos de 80 mm.

En la figura 5, se muestra el perfil de velocidades medias correspondiente a la posición central sobre la mesa II, a partir de los valores experimentales obtenidos con tubos de Pitot-Prandtl, y el ajuste a la ley potencial para determinar el parámetro de la simulación (. El relevamiento del perfil, se hace además en dos posiciones laterales que no se muestran en la figura y se observa una gran homogeneidad lateral, dada por la gran similitud del valor ( obtenido para los tres perfiles.

En la Tabla 1, se indican los parámetros de medición y los valores del exponente ( correspondientes a cada perfil y que corresponda al tipo de terreno suburbano categoría IV.

Los valores de la intensidad local de turbulencia en función de la altura (z) aparecen en la figura 6 como perfiles superpuestos, correspondientes a las mismas posiciones anteriores.

También en este caso, se observa una buena homogeneidad lateral, expresada por la concordancia entre los perfiles. En cuanto a los valores propiamente dichos, de acuerdo a comparaciones con datos atmosféricos dados a través de gráficos y expresiones empíricas [Cook, 1978], se encuentran entre los que corresponden a las categorías de terreno III IV, es decir que son un poco bajos, principalmente en las posiciones más alejadas del piso del túnel.

En la figura 7, se observan los espectros que corresponden a la posición central, para 4 alturas distintas que se indican en el gráfico. Se puede apreciar una disminución de la amplitud (energía), a medida que se produce un alejamiento respecto al piso, que se corresponde con lo observado en el perfil de intensidades de turbulencia. Es importante destacar la buena definición de la zona de exponente “-5/3”, ya que corresponde al rango del espectro de mayor relevancia en análisis estructurales, pues a él están asociados los vórtices que más afectan a las estructuras.

Para establecer comparaciones con datos atmosféricos, es necesario llevar los resultados obtenidos a valores adimensionales. Existen diversas formas de realizar este procedimiento de acuerdo a los parámetros que se utilicen. En este caso, se utiliza (.f/(2 en ordenadas y f./U en abcisas.

Una vez obtenido el espectro en la forma adimensional, se lo compara con los espectros de diseño obtenidos de datos atmosféricos. Existen a su vez, distintas expresiones que permiten obtener estos espectros de diseño. En este trabajo se utiliza el espectro de Von Kárman [Blessmann, 1995], dado por la siguiente expresión:

La figura 8 muestra el grado de correspondencia del espectro obtenido a una altura de 38,4 cm desde el piso del túnel con el espectro de diseño a partir de la expresión anterior, observándose una gran concordancia, principalmente en la región de interés en estos casos (exponente –2/3 para el espectro adimensionalizado).

La escala geométrica que establece la relación entre la capa límite atmosférica y la capa límite simulada en el túnel de viento, se denomina factor de escala de la simulación, determina la escala geométrica para construir el modelo de la estructura que se va a ensayar. Para su determinación existen distintos métodos, pero en este trabajo, se utilizó el procedimiento propuesto por Cook [1978], que parte del cálculo de la longitud de la rugosidad y la escala integral  y utiliza la comparación de los espectros medidos con el espectro teórico atmosférico. En cada punto de medición, se obtiene un valor para el factor de escala, y su constancia indica buena calidad de la simulación de la capa límite atmosférica. En esta simulación se determinó un factor de escala de 250, haciendo el promedio de los valores en los distintos puntos de medición.

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Las mediciones de velocidad y turbulencia se hicieron usando un anemómetro de hilo caliente DANTEC 56C, y para varias mediciones de velocidad media se utilizaron tubos de Pitot-Prandtl y un micromanómetro tipo Betz.

Para en análisis espectral, la adquisición de datos se hizo utilizando una placa conversora analógico-digital Keithley DAS-1600, instalada en un computador personal. El procesamiento de datos para la determinación de intensidades de turbulencia y funciones espectrales, se hizo a través de programas específicos en Fortran [Bendat&Piersol, 1986; Press et al., 1990].

Actualmente, se estudia la implementación de un sistema de análisis de datos en tiempo real, para las próximas mediciones de presión y velocidad.